2015 공연장 대관료 산정 내역

2015. 01.

2015년도 공공요금 등 상승률을 반영, 공연장 대관료를 재 산정하여 합리적인 대관료 징수 업무를 진행 할 수 있도록 하고자 함.

Ⅰ. 대관료 내역

□ 2015년 공연장 대관료 산정 금액

구 분	대관료(원/4시간)	산 정 기 준
평 상 시	365,770	◎ 계절별 적용기준 - 평상시 : 4월-5월, 10월 - 냉방시 : 6월-9월 - 난방시 : 11월-3월 ◎ 기본대관시간 : 4시간(1회) - 대관시간 추가 시 1시간 단위로 대관료 추가 적용 ◎ 공휴일은 대관료의 10%를 가산함.
냉 방 시	610,990
난 방 시	744,560
■ 대관료 산정 예시(원단위 절사) - 평상시 : 91,444원 × 4시간 = 365,776원≒365,770원 - 냉방시 : 152,748원 × 4시간 = 610,992원≒610,990원 - 난방시 : 186,140원 × 4시간 = 744,560원≒744,560원

Ⅱ. 대관료 책정기준 및 산출내역

1. 산정근거

가. 근거법령 : 국유재산법 사용요율과 평가방법(국유재산법 시행령 29조 적용)

나. 개별공시지가 : 1㎡당 86,100원(2014년 5월 남원시청 공시가액)

다. 건물감정가 : 1㎡당 1,374,000원(2014년 2월 한국감정원 평가액)

라. 공공요금은 2015년 기준으로 단가를 적용함.

2. 대관료 산정 기준 및 방침

가. 대관가능 시간은 09:00~22:00이며, 12:00~13:00(점심) 및 18:00~19:00(저녁) 시간은 제외하여 1일 총 대관가능 시간은 11시간으로 한다.

나. 기본대관 시간은 공연 2시간과 공연 전․후 1시간을 포함하여 4시간으로 하며, 대관시간 초과 시 1시간단위로 대관료가 추가된다.

다. 부지가액 및 건물가액 사용요율은 50/1000으로 적용한다.

라. 전기료, 냉방료, 난방료는 대관시간에 따른 사용량을 적용한다.

마. 공휴일은 대관료의 10%를 가산한다.

3. 대관료 산정공식 및 산정자료

가. 기본사용료=재산가액(건물가액+부지가액)×사용요율×1/365×1/11

1) 건물가액=(전용면적+공용면적)×감정가

2) 부지가액=(전용면적+공용면적)×공시지가×1/2

3) 공연장면적(3,660㎡)=전용면적(1,740㎡)+공용면적(1,920㎡)

나. 대관료 산정자료

구 분			2015년 대관료 산정	비 고
공연장면적	전용면적		1,740㎡	1,740+ ((4,665*(1,740/4,228)) ◦ 면적산정 (국유재산법 시행규칙 제17조 제2항의 1호) - 사용허가 받은 자의 건물전용면적 + [해당 건물의 총 공용면적 × (사용허가 받은 자의 건물전용면적 ÷ 해당 건물의 총 전용면적)]
	공용면적		1,920㎡
	계		3,660㎡
공시지가(토지가액)			86,100원	2014년 5월 30일기준
감정평가액			1,374,000원	2014년 2월 한국감정원 평가액
전기료(1시간)			26,856원	원단위 절사
냉방비(1시간)		전기료	50,279원
		연료비	37,881원
		계	88,160원
난방비(1시간)		전기료	37,909원
		연료비	83,643원
		계	121,552원

4. 대관료 산출

가. 기본사용료 : (5,028,840,000+157,563,000)×50/1000×1/365×1/11=① 64,588원

1) 건물가액 : 3,660㎡×1,374,000원=5,028,840,000원

2) 부지가액 : 3,660㎡×86,100원×1/2=157,563,000원

나. 전기료 및 냉․난방비

1) 평상시 :  26,856원×1시간=② 26,856원/h

2) 냉방시 :  88,160원×1시간=③ 88,160원/h

3) 난방시 : 121,552원×1시간=④121,552원/h

5. 2015도 대관료 책정

가. 평상시(①+②) : 64,588원+ 26,856원= 91,444원/h

나. 냉방시(①+③) : 64,588원+ 88,160원=152,748원/h

다. 난방시(①+④) : 64,588원+121,552원=186,140원/h

<참고1>

2014년 전기료 및 냉․난방비 산출자료

1. 냉․난방비 및 전기료 산출내역

가. 냉․난방비 산출기초자료

1) 사용요금 : 냉․난방기 시간당 소비량×연료 단가(ℓ당)

※ 연료단가 : 관내주유소 2014년도 평균가격 적용

2) 냉방시(6~9월) 유류사용료  : 23ℓ/h×1,647원  = 37,881원/h

3) 난방시(11~3월) 유류사용료 : 49ℓ/h×1,707원 = 83,643원/h

나. 전기사용료 산출내역

1) 전기사용량 : 387.34㎾/h

- 냉방시 : 125.49㎾/h(흡수식 냉온수기 가동)

- 난방시 : 33.85㎾/h(흡수식 냉온수기 가동)

- 조  명 : 216㎾/h(기본 조명장비 가동)

- 음  향 : 12㎾/h(기본 음향장비 가동)

2) 전기요금 산출(계약전력1,200kw)

* 2014.12. 일반용전력(을) 고압A 선택2적용

- 평상시(봄,가을철) : 216(조명)+12(음향)=228㎾/h

: (228×81.3(적용단가))+8,320(기본요금)=26,856원/h

- 냉방시(여름철) : 125.49(냉방시)+ 216(조명)+12(음향)=353.49㎾/h

: (353.49×118.7(적용단가))+8,320(기본요금)=50,279원/h

- 난방시(겨울철) : 33.85(난방시)+216(조명)+12(음향)=261.85㎾/h

: (261.85×113(적용단가))+8,320(기본요금)=37,909원/h

2. 냉․난방 설비 및 전기(조명/음향) 사용량 산출기준

가. 냉방설비

기 기 명	규 격	용량(소비전력)	수량	단위	비고
가. 흡수식냉온수기	180R/T		1	대
용액펌프		3.0㎾	1	대
냉매펌프		0.2㎾	1	대
진공펌프		0.4㎾	1	대
버너송풍기		1.5㎾	1	대
오일펌프		0.55㎾	1	대
냉수펌프		18.5㎾	1	대
냉각수펌프		22㎾	1	대
냉각탑 팬		7.5㎾	1	대
나. 공조기
급기 팬		15㎾	1	대
배기 팬		5.5㎾	1	대
다. 분장대기실(뒤)실내기	냉방(9.11㎾)	18.22㎾	2	대
실외기	난방(9.32㎾)	9.32㎾	1	대
분장대기실(앞)실내기	냉방(6㎾)	18㎾	3	대
실외기	난방(5.8㎾)	5.8㎾	1	대
합 계		125.49

나. 난방설비

기 기 명	규격	용량(소비전력)	수량	단위	비고
가. 흡수식냉온수기	180R/T		1	대
용액펌프		3.0㎾	1	대
냉매펌프		0.2㎾	1	대
진공펌프		0.4㎾	1	대
버너송풍기		1.5㎾	1	대
오일펌프		0.55㎾	1	대
휀코일		35W	77	대
나. 공조기
급기 팬		5.5㎾	1	대
환기 팬		15㎾	1	대
합 계		33.85

다. 조명기구

기 기 명	규 격	용량 (소비전력)	수량	단위	계(kw)	비 고
1SUS 바톤	스포트	1㎾	6	대	6	기본 조명
	마름모	2㎾	12	대	24	〃
2SUS 바톤	스포트	1㎾	6	대	6	〃
	마름모	2㎾	12	대	24	〃
3SUS 바톤	스포트	1㎾	6	대	6	〃
	마름모	2㎾	12	대	24	〃
A.P 바톤	스포트	1㎾	8	대	8	〃
	마름모	2㎾	12	대	24	〃
C.L 1바톤	마름모	2㎾	8	대	16	〃
C.L 2 바톤	로버트쥴리엣 714-나	2㎾	12	대	24	〃
UPPER-HOR	할로겐 500w	500W	42	대	21	배경막 조명
TOWER 라이트	S-4 엘립소이드	750W	28	대	21	옆 조명
FRONT 라이트	스포트	2㎾	6	대	12
합 계					216	디머실 배전반 계기 전력량

라. 음향기기

기 기 명	규 격	용량(소비전력W)	수량	단위	계(W)
AUDIO MIXER	innovation(sy80)	1,320	1	대	1,320
SPEAKER	UPA-1P	800	10	대	8,000
	CQ 1	1200	2	대	2,400
MD PLAYER	MDS PC3	20	1	대	20
CD PLAYER	DN-4500(DUAL)	20	1	대	20
DAT PLAYER	DA-40	30	1	대	30
CASSETT PLAYER	TASCAM 302	30	1	대	30
EQUALIZER	DP 226	10	2	대	20
REVERBRATOR	PCM 91	10	1	대	10
W/L MICCROPHONE SYSTEM	EM3532/SK 50	5	20	대	100
유선 마이크	BETA 57		10	대
	BETA 58		10	대
	MK 012A		2	대
합 계					11,950